## Attribute_Description
Attribute | Recommended Data Type | Units | Description | Commentary
Member mark
RBR-Project_ID | Text |  | See Member Mark section | See codification tables - RBEE-RBE-MAN-BIM-00005 (Codification & Data Management)
RBR-Section_ID | Text |  | See Member Mark section | See codification tables - RBEE-RBE-MAN-BIM-00005 (Codification & Data Management)
RBR-SubSection_ID | Text |  | See Member Mark section | See codification tables - RBEE-RBE-MAN-BIM-00005 (Codification & Data Management)
RBR-Owner | Text |  | Final owner (eg Estonian road department (Transpordiamet /TA) ) | See codification tables - RBEE-RBE-MAN-BIM-00005 (Codification & Data Management)
RBR-Originator | Text |  | See Member Mark section | See codification tables - RBEE-RBE-MAN-BIM-00005 (Codification & Data Management)
RBR-Discipline_Code | Text |  | See Member Mark section | See codification tables - RBEE-RBE-MAN-BIM-00005 (Codification & Data Management)
RBR-VolSysZone | Text |  | See Member Mark section | See codification tables - RBEE-RBE-MAN-BIM-00005 (Codification & Data Management)
RBR-Location | Text |  | See Member Mark section | See codification tables - RBEE-RBE-MAN-BIM-00005 (Codification & Data Management)
RBR-Functional_classification | Text |  | See Member Mark section | See codification tables - EE_DS1_File_naming_conventions.xlsx, EE_DS2_File_naming_conventions.xlsx, EE_DS_File_naming_conventions.xlsx. Functional classification (Example FL-FS-WTRS-00).
RBR-Object_IDparent | Text |  | Cast Unit or Assembly Object ID | See codification tables - RBEE-RBE-MAN-BIM-00005 (Codification & Data Management)
RBR-Object_ID | Text |  | See Member Mark section | See codification tables - BIM_ObjectID_TypeNr_Building.xlsx; BIM_ObjectID_TypeNr_Infra.xlsx
RBR-Contract_number | Text |  | Contract number
Location Asset Data
RBR-Room_Name | Text |  | See Member Mark section | See codification tables
RBR-Room_ObjectID | Text |  | See Member Mark section | See codification tables
Common Asset Data
RBR-Design_life | Text |  | See Member Mark section | See codification tables
Time linear
RBR-Phase_Created | Text |  | Phase where the element is created | Etapi tähis (nt. Station_E1 ; )
RBR-Phase_Demolished | Text |  | Phase where the element is demolished | Only for demolition elements
Quantities and Cost Estimation
RBR-Product_Name | Text |  | Name of the product | Name of the layer; for ex. SMA 16, AC 20 SURF etc
RBR-Product_Description | Text |  | Product description | other parameters of the layer not reflected in the name, e.g. Precast Concrete Wall, Cast-in-place wall
RBR-Pr_Code | Text |  | Uniclass 2015 Product table | RBR-DAT-BIM-BMA-0004_CodificationTables.xlsx - RP_CODE(Uniclass 2015) (Example Pr_15_31_04_10)
RBR-Type_number | Text |  | For unique type identification | To distinguish different types with identical "Uniclass Pr codes"
RBR-Construction_type | Text |  | Element construction type (For ex cast in situ, precast, steel assembly, …)
RBR-RSClassification | Text |  | Space classification code Uniclass 2015 | As defined in UniClass 2015 tables (SL table).
RBR-Units | Text |  | Measurement units | Indicates the measure units of the element (for cost list)
RBR-Material_Designation | Text |  | Reference to the European Standard (EN, Eurocodes…)
RBR-Material_Description | Text |  | Material strength class and description | For example - B500A_ReinforcementSteel; C30/37_Concrete - see RBEE-RBE-MAN-BIM-00005 (Codification & Data Management)
RBR-Environment_class | Text |  | Material environment class (For ex XC2+XF2), incl. constructive coating description
RBR-Installing_method | Text |  | Equipment - Installed on Wall or floor
RBR-Strength_class | Text |  | Material strength class (For ex C35/45)
RBR-Diameter | Number | mm | Element section diameter
RBR-Profile | Number | mm | Element profile
RBR-Reinforcement_Ratio | Number | kg/m3 | Reinforcement ratio for reinforced concrete structure
RBR-Width | Number | m | Width of the element | STR- Should be rechecked if automatic result is correct or not (if elements merged may lead to wrong results)
RBR-Length | Number | m | Length of the element
RBR-Length_total | Number | m | Summed up length of grouped elements | For example reinforcement set
RBR-Weight | Number | kg | Element weight
RBR-Weight_total | Number | kg | Summed up weight of grouped elements | For example reinforcement set
RBR-Height | Number | m | Height of the element
RBR-Usable_Height | Number | m | Usable height for rooms and spaces
RBR-Volume | Number | m3 | Element volume
RBR-GrossArea | Number | m2 | Gross section area
RBR-NetArea | Number | m2 | Elements net area (exclude cutouts)
RBR-Elevation top | Number | m | Elements top elevation
RBR-Elevation_bottom | Number | m | Elements bottom elevation
RBR-Max_Temp | Number | C | Maximum allowed temperature
RBR-Min_Temp | Number | C | Minimum allowed temperature
RBR-SystemName | Text |  | Name of the system | For MEP systems
RBR-SystemClass | Text |  | System Classification code Uniclass 2015 | As defined in UniClass 2015 tables (SS table) for MEP systems
RBR-Fire_Resistance_Class | Text |  | Fire resistance class for the system | For MEP EL systems
RBR-IP_Class | Text |  | IP class for the system | For MEP EL and TP systems
RBR-KV_value | Text |  | The amount of flow in a regulating valve at a given valve position with a pressure loss of 1 bar
RBR-Source | Text |  | Source element Object ID of manhole/sewer, device/cabinet or other equipment
RBR-Destination | Text |  | Destination element Object ID of manhole/sewer, device/cabinet or other equipment
RBR-Power | Number | W | The actual power consumption
RBR-Pipe_fall | Number | mm | Pipe fall
RBR-Pressure | Number | Hg | The pressure differential between the inlet and the outlet
RBR-Pressure_drop | Number | kPa | The change in pressure from one defined area to another
RBR-Flowrate | Number | m³/h | The actual operational fluid flowrate.
RBR-Flow_Rate_Range | Number | m³/h
RBR-Size | Number | mm | Pipe Size
RBR-Connection_Size | Number | mm | Connection size
RBR-Power | Number |  | Power of the system | For MEP systems
RBR-Insulation | Text |  | Pipe insulation type
RBR-Insulation_thickness | Number | mm | Pipe insulation thicness
RBR-Frequency_converter | Text |  | Frequency converter model
RBR-K_value | Number |  | Object ID of device/cabinet or other equipment
RBR-PayItem | Number |  | According to Contract Bill of Quantity Pay article number | Only for construction or design-build contract
RBR-PayItem_name | Text |  | According to Contract Bill of Quantity Pay article name | Only for construction or design-build contract
RBR-PayItem_unit | Text |  | According to Contract Bill of Quantity Pay article unit | Only for construction or design-build contract
RBR-PayItem_quantity | Number |  | According to Contract Bill of Quantity, Pay article quantity | Only for construction or design-build contract
LOD
RBR-LoG | Integer |  | See Level of Definition Section | This attribute indicate the level of Reliability of the element from the LoG side.
RBR-LoI | Integer |  | See Level of Definition Section | This attribute indicate the level of Reliability of the element from the LoI side.
Specification
RBR-OCC | Text |  | Object Category Code | See codification tables
RBR-Spec_Code | Text |  | Specification code | Specification (technical) manual. File name is according to file naming conventions
RBR-Spec_Name | Text/URL |  | Specification link | Specification (technical) manual link to specific document in folder structure
RBR-Spec_Division | Text |  | Describe which technical specification is used for specific object (RB , Transport Administration, etc). | Type_nr must be used according to Spec_Division
Other
RBR-Local_Code | Text |  | Discipline code according to local legislation | See Codification and Data Management Document and tables
RBR-Project_Stage | Text |  | Abbreviation of the project Stage | See Codification and Data Management Document and tables
Operation / Facility management
RBR-Manufacturer_Name | Text |  | Element / Surface manufacturer, factory or quarry (= COBie tabelis Manufacturer)
RBR-SerialNumber | Text |  | Element serial number
RBR-ModelReference | Text |  | Model reference. Surface product or element specific model. (= COBie tabelis ModelNumber)
RBR-Manufacturer_Sheet | Text |  | Element or surface installation guide | File name is according to file naming conventions
RBR-Delivery_Note | URL |  | Delivery notes for specific elements
RBR-Installation_date | Date |  | Element or surface installed date (.= COBie tabelis InstallationDate)
RBR-AsBuiltLength | Number | m | Elements as built length
RBR-Comlot | Text |  | Commissioning Lot = interim report number (number structure according to RB instructions) | (Should be connected to the list of Comlot)
RBR-AsBuiltDoc | Text/URL |  | Element or surface is linked with folder locating element relevant as built drawings
RBR-Maintenance_Sheet | Text |  | Element or surface is linked with folder locating use and maintenance guide
RBR-Maintenance_Frequency | Number | M | Element maintenance frequency in months
RBR-Warranty_Start | Date |  | Element warranty start date
RBR-Warranty_End | Date |  | Element warranty end date

## Pr_codes
| Distsipliin tähis | Assembly | Part | Discipline | Distsipliin | Archiv_Code | RBE_Code | Pr_Code | Uniclass Pr_Code Description | Uniclass Pr_code kirjeldus | description | kirjeldus | Muudatus kuupäev / Added date | Muudatus teostas / Added by | Muudatus kommentaar / Comments
1 | AR | COL | 000 | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_20_85_16 | Columns and column accessories | Postid ja posti tarvikud. | Column | Post
2 | AR | 000 | ACL | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_20_85_16 | Columns and column accessories | Postid ja posti tarvikud. | Architectural Column | Post (Mittekandev arhitektuurne posti kiht va.soojustus)
3 | AR | 000 | CLF | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_35_31 | Formless covering and finish products | Katte ja viimistlustooted | Column Finish | Posti viimistlus
4 | AR | IWL | 000 | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Ss_25_10_32_65 | Precast concrete wall systems | Monteeritavast betoonist seinasüsteemid. | Interior wall | Sisesein
5 | AR | EWL | 000 | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_20_93_85_14 | Concrete solid wall and composite wall units | Betoonist massiivseina ja komposiitseinte elemendid | Exterior wall | Välissein
6 | AR | WAL | 000 | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Ss_25_10_32_65 | Precast concrete wall systems | Monteeritavast betoonist seinasüsteemid. | Lightweight wall | Kergsein
7 | AR | 000 | WFR | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_20_65_60 | Panelled and framed structure products | Paneel- ja raamkonstruktsiooni tooted | Wall framing | Seina karkass
8 | AR | 000 | PNL | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_20_65_60 | Panelled and framed structure products | Paneel- ja raamkonstruktsiooni tooted | Wall Panel | Seina paneelid
9 | AR | 000 | WLF | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Ss_25_45 | Wall covering and finish systems | Seina katmis ja viimistlussüsteem. | Wall Finish (interior) | Seina viimistlus (siseruumid)
10 | AR | CUW | 000 | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Ss_25_10_20 | Curtain walling systems | Klaasfassadi süsteem | Curtain Wall | Rippsein, Rippfassaad
11 | AR | 000 | CWF | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Ss_25_10_20 | Curtain walling systems | Klaasfassadi süsteem | Curtain Wall frame | Rippseina, Rippfassaadi raam
12 | AR | 000 | CWP | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Ss_25_10_20 | Curtain walling systems | Klaasfassadi süsteem | Curtain Wall panel | Rippseina, Rippfassaadi paneel
13 | AR | 000 | SMC | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_30_59_84_30 | Fire-resisting roller shutters | Tulekindlad rulood | Smoke Curtain | Suitsukardin
14 | AR | 000 | IGW | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_25_71_33 | Glass and glazing sheets and profiles | Klaasid ja klaastahvlid ja profiilid. | Interior glazed partition wall | Klaasvahesein
15 | AR | 000 | CLA | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_25_71_14 | Cladding and lining panels | Katte vooderduspaneelid. | Cladding | Fassaadi viimistlus
16 | AR | ROO | 000 | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_20_93_84 | Structural roofing units | Katuse konstruktsiooni elemendid | Roofing | Katus
17 | AR | CNP | 000 | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Ss_25_50_75 | Shading systems | varikatuse süsteemid | Canopy and Shading | Varikatus
18 | AR | ICE | 000 | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_25_71_14 | Cladding and lining panels | Katte- ja vooderduspaneelid | Inserted ceiling | Vahelagi
19 | AR | RMP | 000 | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_30_59_01 | Access ramps | Juurdepääsu rambid | Ramps | Pandus
20 | AR | FLO | 000 | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_20_85_14 | Concrete flooring and decking products | Betoonpõrandate ja plaatide tooted | Floor | Põrand
21 | AR | 000 | FFE | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_35_57_71 | Resilient floor coverings | Vastupidavad põrandakatted | Floor Finish exterior | Põrandakate/viimistlus väliala
22 | AR | 000 | FFI | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_25_57_56_27 | Expanded metal mesh | Laiendatud metallvõrk | Floor Finish interior | Põrandakate/viimistlus siseruumid
23 | AR | 000 | FFI | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_35_31_06_55 | Multilayer flooring | Mitmekihiline põrandakate | Floor Finish interior | Põrandakate/viimistlus siseruumid
24 | AR | 000 | FFI | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_35_57_71_74 | Rubber mats and sheets | Kummimatid ja plaadid | Floor Finish interior | Põrandakate/viimistlus siseruumid
25 | AR | 000 | 000 |  |  |  |  | Pr_35_93_96_19 | Ceramic tiles | Keraamilised plaadid | Floor Finish interior | Põrandakate/viimistlus siseruumid
26 | AR | 000 | ASL | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_20_85_14 | Concrete flooring and decking products | Betoonpõrandate ja plaatide tooted | Architectural Slabs (can be ceiling, floor or roof layer exept insulation) | Plaat (Mittekandev vahelae, põranda või katuse kiht va. soojustus)
27 | AR | 000 | CLG | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Ss_30_25_10 | Board and sheet ceiling systems | Laudis- ja ripplae süsteemid | Suspended Ceiling | Ripplagi
28 | AR | 000 | WIN | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_30_59_98 | Window units | Aknad | Window | Aken
29 | AR | 000 | RWI | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_30_59_98 | Window units | Aknad | Roof window | Katuseaken (suitsuärastusautomaatikaga aknad)
30 | AR | 000 | RLI | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_30_59_72 | Rooflights | Katuse valgustus/katuseaknad | Rooflight (dome) | Katuseaken / kuppel
31 | AR | 000 | RHA | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_30_59_72 | Rooflights | Katuse valgustus/katuseaknad | Roof hatch (dome) | Katuseluuk / kuppel (suitsuärastusluuk)
32 | AR | 000 | EDO | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_30_59_24 | Doorsets | Uksed | Exterior doors | Välisuks
33 | AR | 000 | IDO | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_30_59_24 | Doorsets | Uksed | Interior doors | Siseuks
34 | AR | 000 | EOD | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_30_59_24 | Doorsets | Uksed | Exterior overhead door | Tõstuks
35 | AR | 000 | HAT | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_30_59_36 | Hatches and access panels | Luugid ja juurdepääsupaneelid | Hatch | Luuk
36 | AR | 000 | EGR | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_30_59_96 | Wall venting products | Ventilatsioonitooted seintes | External grate | Välisrest
37 | AR | RLG | 000 | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_25_30_36_11 | Carbon steel handrails | Süsinikterasest käsipuu | Railing | Käipuu / Piire
38 | AR | EFR | 000 | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_40_50_12 | Chairs, seats and benches | Toolid, istmed ja pingid | Exterior furniture | Välisosa mööbel
39 | AR | WPN | 000 | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_35_31_68 | Protective coatings | Kaitsekatted | Wall Protection | Seina kaitse
40 | AR | BOL | 000 | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_20_76_08 | Bollards and impact protectors | Pollarid ja löögikaitsed | Bollards | Pollarid
41 | AR | SRO | 000 | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Ss_25_16_94_97 | Wire rope safety fence (WRSF) systems | Trosspiirdesüsteemid (WRSF) | Safety rope | Turvaköis
42 | AR | KRB | 000 | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_25_93_45 | Kerb units | Äärekivid | Kerbs | Äärekivid
43 | AR | LFT | 000 | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_80_77_46 | Lift enclosures, access and supports | Liftikabiinid, juurdepääs ja toed. | Elevators/Lifts (incl sloped) | Lift
44 | AR | ECS | 000 | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_65_80_28_21 | Escalators | Eskalaatorid | Escalators | Eskalaator
45 | AR | LAD | 000 | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_25_30_85 | Stair and ladder units | Trepid ja redelid | Ladder | Redel
46 | AR | LDK | 000 | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_60_70_10 | Charging stations | Laadimisjaam | Loading Dock | Laadimisdokk
47 | AR | AWI | 000 | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_40_50_05 | Artwork products | Kunstitarbed | Artwork interior | Kunst siseosa
48 | AR | AWE | 000 | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_40_50_05 | Artwork products | Kunstitarbed | Artwork exterior | Kunst välisosa
49 | AR | 000 | 000 | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_40_10_77_77 | Signboards | Teadetetahvlid | Billboard | reklaamtahvel
50 | AR | GEN | 000 | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_20_31 | Formless structure and general products | Vormivaba struktuur ja üldised tooted | Generic Models | Generic Models
51 | AR | OPN | 000 | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_30_59 | Openings and opening component products | Avad ja avatäidete tooted | Opening | Ava
52 | AR | SFT | 000 | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_20_76_78 | Shaft structure products | Šahti konstruktsiooni tooted | Shaft | Šaht
53 | AR | NOV | 000 | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_40_50_06 | Artwork products | Kunstitarbed | Decor | Kujundus
54 | AR | SOL | 000 | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_60_70_65 | Power generators, engines and packaged combined heat and power (CHP) units | Elektrigeneraatorid, mootorid ja soojuse ja elektri koostootmisseadmed (CHP) | Solar panel | Päikesepaneel
55 | AR | WCL | 000 | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_80_77_48_88 | Timber lighting columns | Puidust valgustuspostid | Wooden Column | Puidust post
56 | AR | WBM | 000 | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_20_85_08 | Beams and joists | Talad ja Riivid | Wooden Beam | Puidust talad
57 | AR | GCL | 000 | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_20_85_16_33 | Glued laminated timber columns | Liimpuitpostid | Glulam Column | Liimpuit post
58 | AR | GBM | 000 | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_20_85_08_33 | Glued laminated timber beams | Liimpuittaladid | Glulam Beam | Liimpuit talad
59 | AR | SCL | SCP | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_20_85_16 | Columns and column accessories | Postid ja posti tarvikud. | Steel Column | Teras post
60 | AR | SBC | SBRP | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_20_85_84 | Straps, ties, channels and inserts | Rihmad, sidemed, kanalid ja lisatarvikud | Steel Brace (tie) | Side (diagonaal)
61 | AR | SBM | SBP | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_20_85_08 | Beams and joists | Talad ja Riivid | Steel beam | Terastala
62 | AR | HRB | HRBP | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_20_85_08 | Beams and joists | Talad ja Riivid | Crane beam | Kraanatala
63 | AR | HQ | HQP | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_20_85_08 | Beams and joists | Talad ja Riivid | HQ beam | HQ tala
64 | AR | WQ | WQP | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_20_85_08 | Beams and joists | Talad ja Riivid | WQ beam | WQ tala
65 | AR | DB | DBP | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_20_85_08 | Beams and joists | Talad ja Riivid | Deltabeam (Peikko) | Delta tala
66 | AR | SP | SPP | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_25_71_51 | Metal sheets and strips | Teraslehtid ja posti tarvikud. | Steel sheet | Terasleht
67 | AR | TRS | TRP | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_20_85_90 | Trusses and lattice frames | Sõrestikid ja posti tarvikud. | Truss | Sõrestik
68 | AR | SR | SRP | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_20_85_84 | Straps, ties, channels and inserts | Rihmad, sidemed, kanalid ja lisatarvikud | Steel Rod | Teras varras
69 | AR | SSB | SSP | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_25_30_85 | Stair and ladder units | Trepid ja redelid | Load bearing stair beam | Trepi kandetala
70 | AR | ST | STP | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_25_30_85 | Stair and ladder units | Trepid ja redelid | Stair step (Steel) | Trepiaste
71 | AR | STA | STAP | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_25_30_85 | Stair and ladder units | Trepid ja redelid | Stair assembly (Steel) | Trepi koost
72 | AR | STC | STCP | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_25_30_85 | Stair and ladder units | Trepid ja redelid | Stair assembled at construction site (Steel) | Trepi koost töömaal kokku panna
73 | AR | SL | SLP | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_25_30_85 | Stair and ladder units | Trepid ja redelid | Steel ladder | Terastrepp
74 | AR | CD | CDP | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_20_29_03 | Anchors and components | Ankrud ja komponendid | Cast unit detail (Embed) | RB-elementidesse valatavad taridetailid - custom tellitud tegemine - (tehases)
75 | AR | PCD | 000 | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_20_29_03 | Anchors and components | Ankrud ja komponendid | Cast unit detail (Embed) - as ready product | RB-elementidesse valatavad taridetailid - valmis tooted - (tehases)
76 | AR | MD | MDP | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_20_29_03 | Anchors and components | Ankrud ja komponendid | Montage detail | Montaažidetailid - custom tellitud tegemine - (kõik mis paigaldatakse töömaal)
77 | AR | PMD | 000 | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_20_29_03 | Anchors and components | Ankrud ja komponendid | Montage detail - as ready product | Montaažidetailid - valmis tooted - (kõik mis paigaldatakse töömaal)
78 | AR | CBM | 000 | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_20_85_08 | Beams and joists | Talad ja Riivid | Concrete beam | Raudbetoon tala
79 | AR | CBP | 000 | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_20_85_08 | Beams and joists | Talad ja Riivid | Concrete beam, prestressed | Raudbetoon eelpinge tala
80 | AR | IB | 000 | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_20_85_08 | Beams and joists | Talad ja Riivid | I-beam | I-Tala
81 | AR | OC | 000 | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_20_85_16 | Columns and column accessories | Postid ja posti tarvikud. | Round column | Ring ristlõikega post
82 | AR | RC | 000 | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_20_85_16 | Columns and column accessories | Postid ja posti tarvikud. | Rectangle column | Ristkülikulise ristlõikega post
83 | AR | HCS | 000 | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_20_85_14 | Concrete flooring and decking products | Betoonpõrandate ja plaatide tooted | Hollow core slab | Õõnespaneel
84 | AR | TT | 000 | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_20_85_14 | Concrete flooring and decking products | Betoonpõrandate ja plaatide tooted | TT-slab | TT-Plaat
85 | AR | TEK | 000 | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_20_85_14 | Concrete flooring and decking products | Betoonpõrandate ja plaatide tooted | TEK-slab | TEK-Plaat
86 | AR | S | 000 | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_20_85_14 | Concrete flooring and decking products | Betoonpõrandate ja plaatide tooted | Solid slab | Plaat
87 | AR | PS | 000 | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_20_85_14 | Concrete flooring and decking products | Betoonpõrandate ja plaatide tooted | Prestress slab | Eelpingeplaat
88 | AR | BS | 000 | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_20_85_14 | Concrete flooring and decking products | Betoonpõrandate ja plaatide tooted | Balcony slab | Rõduplaat
89 | AR | STRS | 000 | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_25_30_90 | Treads and landing units | Astmed ja mademeplaadid | Stair slab / Landing | Trepi plaat / Trepimade
90 | AR | STR | 000 | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_25_30_90 | Treads and landing units | Astmed ja mademeplaadid | Stair element (precast concrete) | Trepi element
91 | AR | SW | 000 | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_20_93_85 | Structural units | Konstruktsiooniosad | Sandwich wall | Kolmekihiline sein
92 | AR | OS | 000 | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_20_93_85 | Structural units | Konstruktsiooniosad | Outer shell (of Sandwich wall) | Väliskiht (kolmekihiline sein)
93 | AR | INS | 000 | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_25_31_28 | Expanding foams | Paisuvad vahud | Insulation (of Sandwich wall) | Soojustus (kolmekihiline sein)
94 | AR | IS | 000 | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_20_93_85 | Structural units | Konstruktsiooniosad | Inner shell (of Sandwich wall) | Sisekiht (kolmekihiline sein)
95 | AR | W | 000 | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_20_93_85 | Structural units | Konstruktsiooniosad | One layer solid wall | Ühekihiline sein
96 | AR | V | 000 | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_20_93_85 | Structural units | Konstruktsiooniosad | Shell wall | Koorikelement
97 | AR | RWL | 000 | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_20_93_71 | Retaining wall units | Pinnasesurveseina konstruktsioonid | Retaining wall | Pinnasesurvesein
98 | AR | SPF | 000 | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_20_85_13 | Concrete base and foundation products | Betoonpõrandate ja vundamentide tooted | Pad footing ( cast in situ) | Posti taldmik
99 | AR | SSF | 000 | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_20_85_13 | Concrete base and foundation products | Betoonpõrandate ja vundamentide tooted | Strip footing ( cast in situ) | Lintvundament
100 | AR | SPC | 000 | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_20_85_62 | Piles and ancillary products | Vaiad ja lisatooted | Pile cap ( cast in situ) | Vaia rostvärk
101 | AR | SSB | 000 | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_20_85_13 | Concrete base and foundation products | Betoonpõrandate ja vundamentide tooted | Strap (plinth) beam ( cast in situ) | Lintrostvärk
102 | AR | SPIL | 000 | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_20_85_62 | Piles and ancillary products | Vaiad ja lisatooted | Pile ( cast in situ) | Vai
103 | AR | SMF | 000 | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_20_85_13 | Concrete base and foundation products | Betoonpõrandate ja vundamentide tooted | Machine foundation in a factory( cast in situ) | Masina vundament tehases
104 | AR | SRC | 000 | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_20_85_16 | Columns and column accessories | Postid ja posti tarvikud. | Rectangular Column( cast in situ) | Ristkülikulise ristlõikega post
105 | AR | SOC | 000 | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_20_85_16 | Columns and column accessories | Postid ja posti tarvikud. | Round Column( cast in situ) | Ring ristlõikega post
106 | AR | SRB | 000 | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_20_85_08 | Beams and joists | Talad ja Riivid | Beam( cast in situ) | Tala
107 | AR | SL | 000 | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_20_85_48 | Lintels | Sillused | Lintel | Sillus
108 | AR | SCC | 000 | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_20_85_16 | Columns and column accessories | Postid ja posti tarvikud. | Composite column | Komposiit post
109 | AR | SCB | 000 | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_20_85_08 | Beams and joists | Talad ja Riivid | Composite beam | Komposiit tala
110 | AR | SCS | 000 | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_20_85_14 | Concrete flooring and decking products | Betoonpõrandate ja plaatide tooted | Composite slab | Komposiit plaat
111 | AR | SS | 000 | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_20_85_14 | Concrete flooring and decking products | Betoonpõrandate ja plaatide tooted | Slab( cast in situ) | Plaat
112 | AR | SGS | 000 | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_20_85_13 | Concrete base and foundation products | Betoonpõrandate ja vundamentide tooted | Solid slab on ground( cast in situ) | Plaat Pinnasel
113 | AR | STS | 000 | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_20_85_14 | Concrete flooring and decking products | Betoonpõrandate ja plaatide tooted | Solid slab on a plank or hollow core slab | Pealevalu plaat
114 | AR | SLW | 000 | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_20_93_85 | Structural units | Konstruktsiooniosad | Solid wall | Sein
115 | AR | SBRW | 000 | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_20_93_52 | Masonry walling units | Müüritis | Brick wall | Tellis sein
116 | AR | SBLW | 000 | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_20_93_52 | Masonry walling units | Müüritis | Block wall | Plokk sein
117 | AR | SINS | 000 | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_25_31_28 | Expanding foams | Paisuvad vahud | Thermal insulation | Soojustus
118 | AR | SSTR | 000 | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_25_30_85 | Stair and ladder units | Trepid ja redelid | Stair ( cast in situ) | Trepp
119 | AR | SSTRS | 000 | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_25_30_90 | Treads and landing units | Astmed ja mademeplaadid | Landing( cast in situ) | Trepimade
120 | AR | SGPW | 000 | Architectural elements | Arhitektuursed elemendid |  |  | Pr_20_93_71 | Retaining wall units | Pinnasesurveseina konstruktsioonid | Retaining wall( cast in situ) | Pinnasesurvesein
121 | IA | 000 | ART | Interior Architectural elements | Sisearhitektuursed elemendid |  |  | Pr_40_50_05 | Artwork products | Kunstitarbed | Artwork interior | Kunst siseosa
122 | IA | 000 | CLG | Interior Architectural elements | Sisearhitektuursed elemendid |  |  | Ss_30_25_10 | Board and sheet ceiling systems | Laudis ja ripplae süsteemid. | Suspended Ceilings | Ripplagi
123 | IA | 000 | IDO | Interior Architectural elements | Sisearhitektuursed elemendid |  |  | Pr_30_59_24 | Doorsets | Uksed | Interior doors | Siseuks
124 | IA | 000 | FFI | Interior Architectural elements | Sisearhitektuursed elemendid |  |  | Pr_35_93_96_19 | Ceramic tiles | Keraamilised plaadid | Floor Finish interior | Põrandakate/viimistlus
125 | IA | 000 | FFI | Interior Architectural elements | Sisearhitektuursed elemendid |  |  | Pr_35_57_71_74 | Rubber mats and sheets | Kummimatid ja plaadid | Floor Finish interior | Põrandakate/viimistlus
126 | IA | 000 | FFI | Interior Architectural elements | Sisearhitektuursed elemendid |  |  | Pr_35_31_06_55 | Multilayer flooring | Mitmekihiline põrandakate | Floor Finish interior | Põrandakate/viimistlus
127 | IA | 000 | FFI | Interior Architectural elements | Sisearhitektuursed elemendid |  |  | Pr_25_57_56_27 | Expanded metal mesh | Laiendatud metallvõrk | Floor Finish interior | Põrandakate/viimistlus
128 | IA | 000 | FFN | Interior Architectural elements | Sisearhitektuursed elemendid |  |  | Pr_40_30_29 | Fixed Chairs, Seats and Benches | Fikseeritud toolid, istmed ja pingid | Fixed Furniture | Fikseeritud mööbel
129 | IA | 000 | FFN | Interior Architectural elements | Sisearhitektuursed elemendid |  |  | Pr_40_30_30 | Fixed Desks, Tables and Worktops | Fikseeritud lauad ja tööpinnad | Fixed Furniture | Fikseeritud mööbel
130 | IA | 000 | FFN | Interior Architectural elements | Sisearhitektuursed elemendid |  |  | Pr_40_30_87 | Fixed Storage Units and Cupboards | Fikseeritud panipaigad ja kapid | Fixed Furniture | Fikseeritud mööbel
131 | IA | 000 | LFN | Interior Architectural elements | Sisearhitektuursed elemendid |  |  | Pr_40_50_12 | Chairs, Seats and Benches | Toolid, istmed ja pingid | Loose Furniture | Kinnitamata mööbel
132 | IA | 000 | LFN | Interior Architectural elements | Sisearhitektuursed elemendid |  |  | Pr_40_50_07 | Bins and Buckets | Prügikastid ja konteinerid | Loose Furniture | Kinnitamata mööbel
133 | IA | 000 | FPL | Interior Architectural elements | Sisearhitektuursed elemendid |  |  | Pr_45_30_04 | Fake planting | Kunsttaimed | Fake Planting | Kunsttaim
134 | IA | 000 | GRA | Interior Architectural elements | Sisearhitektuursed elemendid |  |  | Pr_25_30_30 | Gratings | Restid | Gratings | Restid
135 | IA | 000 | SHA | Interior Architectural elements | Sisearhitektuursed elemendid |  |  | Pr_30_59_36 | Vents and Hatches | Ventilatsiooniavad ja luugid | Service hatch | Teenindusuuk
136 | IA | 000 | CUW | Interior Architectural elements | Sisearhitektuursed elemendid |  |  | Ss_25_10_20 | Curtain Walls | Klaasfassadi süsteem | Curtain Wall | Rippsein
137 | IA | 000 | IGP | Interior Architectural elements | Sisearhitektuursed elemendid |  |  | Pr_25_71_33 | Interior Glazed Partitions | Sisemised klaasist vaheseinad | Interior Glazed Partitions | Sisemised klaasist vaheseinad
138 | IA | 000 | KIT | Interior Architectural elements | Sisearhitektuursed elemendid |  |  | Pr_40_30_87 | Industrial / Commercial Kitchen Equipment | Tööstuslikud / kaubanduslikud köögiseadmed | Kitchen Equipment | Köögivarustus
139 | IA | 000 | PNL | Interior Architectural elements | Sisearhitektuursed elemendid |  |  | Pr_20_65_60 | Panels | Paneelid | Panels (Arch/Interiors) | Paneelid
140 | IA | 000 | SKR | Interior Architectural elements | Sisearhitektuursed elemendid |  |  | Pr_35_90_43 | Skirting | Liistud | Skirting | Liistud
141 | IA | 000 | HRA | Interior Architectural elements | Sisearhitektuursed elemendid |  |  | Pr_25_30_36 | Handrails | Piire, Käsipuu | Handrail | Piire, Käsipuu
142 | IA | 000 | IED | Interior Architectural elements | Sisearhitektuursed elemendid |  |  | Pr_40_30_25 | Emergency Lighting Fixtures; Exit Signs; Smartboards; Marker Board | Avariivalgustid; Väljapääsu märgid; Nutiseadmed; Teadetetahvel | Interior Electrical Device | Elektroonikaseadmed
143 | IA | 000 | PRB | Interior Architectural elements | Sisearhitektuursed elemendid |  |  | Pr_40_30_25 | Marker Board | Teadetetahvlid | Presentation Boards | Infotabloo
144 | IA | 000 | CLK | Interior Architectural elements | Sisearhitektuursed elemendid |  |  | Pr_40_50_13 | Communication Monitors / Displays | Kommunikatsioonimonitorid / ekraanid | Clock and Time Displays | Kellad
145 | IA | 000 | SGN | Interior Architectural elements | Sisearhitektuursed elemendid |  |  | Pr_40_10_77_31 | Signage | Pinnamärgistus (nägemispuudega jmt.) | Signage | Pinnamärgistus (nägemispuudega jmt.)
146 | IA | 000 | TAG | Interior Architectural elements | Sisearhitektuursed elemendid |  |  | Pr_40_30_25 | Display and presentation fittings | Väljapaneku- ja esitlusseadmed | Tag | Sildid/Viidad
147 | IA | 000 | WLF | Interior Architectural elements | Sisearhitektuursed elemendid |  |  | Ss_25_45 | Wall Finish | Seina viimistlus | Wall Finish | Seina viimistlus
148 | IA | 000 | CPN | Interior Architectural elements | Sisearhitektuursed elemendid |  |  | Pr_35_31_68 | Construction Protection Coating | Ehituskaitsekatted | Construction Protection | Tarindi kaitse
149 | IA | 000 | LFX | Interior Architectural elements | Sisearhitektuursed elemendid |  |  | Pr_70_70_46 | Light Fixture | Valgusti | Light Fixture | Valgusti
150 | IA | 000 | IAE | Interior Architectural elements | Sisearhitektuursed elemendid |  |  | Pr_40_50_05 | Interior Wood Fabrications | Sisearhitektuuri element | Interior Architectural element | Sisearhitektuuri element
151 | STR | SCL | SCP | Structure elements | Konstruktsiooni elemendid |  |  | Pr_20_85_16 | Columns and column accessories | Postid ja posti tarvikud. | Steel Column | Teras post
152 | STR | SBC | SBRP | Structure elements | Konstruktsiooni elemendid |  |  | Pr_20_85_84 | Straps, ties, channels and inserts | Rihmad, sidemed, kanalid ja lisatarvikud | Steel Brace (tie) | Side (diagonaal)
153 | STR | SBM | SBP | Structure elements | Konstruktsiooni elemendid |  |  | Pr_20_85_08 | Beams and joists | Talad ja Riivid | Steel beam | Terastala
154 | STR | HRB | HRBP | Structure elements | Konstruktsiooni elemendid |  |  | Pr_20_85_08 | Beams and joists | Talad ja Riivid | Crane beam | Kraanatala
155 | STR | HQ | HQP | Structure elements | Konstruktsiooni elemendid |  |  | Pr_20_85_08 | Beams and joists | Talad ja Riivid | HQ beam | HQ tala
156 | STR | WQ | WQP | Structure elements | Konstruktsiooni elemendid |  |  | Pr_20_85_08 | Beams and joists | Talad ja Riivid | WQ beam | WQ tala
157 | STR | DB | DBP | Structure elements | Konstruktsiooni elemendid |  |  | Pr_20_85_08 | Beams and joists | Talad ja Riivid | Deltabeam (Peikko) | Delta tala
158 | STR | SP | SPP | Structure elements | Konstruktsiooni elemendid |  |  | Pr_25_71_51 | Metal sheets and strips | Teraslehed ja liistud | Steel sheet | Terasleht
159 | STR | LB | LBP | Structure elements | Konstruktsiooni elemendid |  |  | Pr_25_71_51_52 | Metal profiled sheets | Terasprofiilid | Loadbearing steel sheet | Terasprofiil
160 | STR | SF | SFP | Structure elements | Konstruktsiooni elemendid |  |  | Pr_20_85_32 | Frames and grids | Raamid ja restid | Steel frame | Terasraam
161 | STR | TRS | TRP | Structure elements | Konstruktsiooni elemendid |  |  | Pr_20_85_90 | Trusses and lattice frames | Rõhtkarkassid ja sõrestikraamid | Truss | Sõrestik
162 | STR | SR | SRP | Structure elements | Konstruktsiooni elemendid |  |  | Pr_20_85_84 | Straps, ties, channels and inserts | Rihmad, sidemed, kanalid ja lisatarvikud | Steel Rod | Teras varras
163 | STR | SSB | SSP | Structure elements | Konstruktsiooni elemendid |  |  | Pr_25_30_85 | Stair and ladder units | Trepid ja redelid | Load bearing stair beam | Trepi kandetala
164 | STR | ST | STP | Structure elements | Konstruktsiooni elemendid |  |  | Pr_25_30_85 | Stair and ladder units | Trepid ja redelid | Stair step | Trepiaste
165 | STR | STA | STAP | Structure elements | Konstruktsiooni elemendid |  |  | Pr_25_30_85 | Stair and ladder units | Trepid ja redelid | Stair assembly | Trepi koost
166 | STR | STC | STCP | Structure elements | Konstruktsiooni elemendid |  |  | Pr_25_30_85 | Stair and ladder units | Trepid ja redelid | Stair assembled at construction site | Trepi koost töömaal kokku panna
167 | STR | SL | SLP | Structure elements | Konstruktsiooni elemendid |  |  | Pr_25_30_85 | Stair and ladder units | Trepid ja redelid | Steel ladder | Terastrepp
168 | STR | CD | CDP | Structure elements | Konstruktsiooni elemendid |  |  | Pr_20_29_03 | Anchors and components | Ankrud ja komponendid | Cast unit detail (Embed) | RB-elementidesse valatavad taridetailid - custom tellitud tegemine - (tehases)
169 | STR | PCD | 000 | Structure elements | Konstruktsiooni elemendid |  |  | Pr_20_29_03 | Anchors and components | Ankrud ja komponendid | Cast unit detail (Embed) - as ready product | RB-elementidesse valatavad taridetailid - valmis tooted - (tehases)
170 | STR | MD | MDP | Structure elements | Konstruktsiooni elemendid |  |  | Pr_20_29_03 | Anchors and components | Ankrud ja komponendid | Montage detail | Montaažidetailid - custom tellitud tegemine - (kõik mis paigaldatakse töömaal)
171 | STR | PMD | 000 | Structure elements | Konstruktsiooni elemendid |  |  | Pr_20_29_08_04 | Anchor bolts | Ankrupoldid | Montage detail - as ready product | Montaažidetailid - valmis tooted - (kõik mis paigaldatakse töömaal)
172 | STR | PMD | 000 | Structure elements | Konstruktsiooni elemendid |  |  | Pr_20_29_60 | Packings, washers and spacers | Tihendid, seibid ja vahedetailid | Montage detail - as ready product | Montaažidetailid - valmis tooted - (kõik mis paigaldatakse töömaal)
173 | STR | CBM | 000 | Structure elements | Konstruktsiooni elemendid |  |  | Pr_20_85_08 | Beams and joists | Talad ja Riivid | Concrete beam | Raudbetoon tala
174 | STR | CBP | 000 | Structure elements | Konstruktsiooni elemendid |  |  | Pr_20_85_08 | Beams and joists | Talad ja Riivid | Concrete beam, prestressed | Raudbetoon eelpinge tala
175 | STR | IB | 000 | Structure elements | Konstruktsiooni elemendid |  |  | Pr_20_85_08 | Beams and joists | Talad ja Riivid | I-beam | I-Tala
176 | STR | OC | 000 | Structure elements | Konstruktsiooni elemendid |  |  | Pr_20_85_16 | Columns and column accessories | Postid ja posti tarvikud. | Round column | Ring ristlõikega post
177 | STR | RC | 000 | Structure elements | Konstruktsiooni elemendid |  |  | Pr_20_85_16 | Columns and column accessories | Postid ja posti tarvikud. | Rectangle column | Ristkülikulise ristlõikega post
178 | STR | HCS | 000 | Structure elements | Konstruktsiooni elemendid |  |  | Pr_20_85_14 | Concrete flooring and decking products | Betoonpõrandate ja plaatide tooted | Hollow core slab | Õõnespaneel
179 | STR | TT | 000 | Structure elements | Konstruktsiooni elemendid |  |  | Pr_20_85_14 | Concrete flooring and decking products | Betoonpõrandate ja plaatide tooted | TT-slab | TT-Plaat
180 | STR | TEK | 000 | Structure elements | Konstruktsiooni elemendid |  |  | Pr_20_85_14 | Concrete flooring and decking products | Betoonpõrandate ja plaatide tooted | TEK-slab | TEK-Plaat
181 | STR | S | 000 | Structure elements | Konstruktsiooni elemendid |  |  | Pr_20_85_14 | Concrete flooring and decking products | Betoonpõrandate ja plaatide tooted | Solid slab | Plaat
182 | STR | PS | 000 | Structure elements | Konstruktsiooni elemendid |  |  | Pr_20_85_14 | Concrete flooring and decking products | Betoonpõrandate ja plaatide tooted | Prestress slab | Eelpingeplaat
183 | STR | BS | 000 | Structure elements | Konstruktsiooni elemendid |  |  | Pr_20_85_14 | Concrete flooring and decking products | Betoonpõrandate ja plaatide tooted | Balcony slab | Rõduplaat
184 | STR | STRS | 000 | Structure elements | Konstruktsiooni elemendid |  |  | Pr_25_30_90 | Treads and landing units | Astmed ja mademeplaadid | Stair slab / Landing | Trepi plaat / Trepimade
185 | STR | STR | 000 | Structure elements | Konstruktsiooni elemendid |  |  | Pr_25_30_90 | Treads and landing units | Astmed ja mademeplaadid | Stair element | Trepi element
186 | STR | SW | 000 | Structure elements | Konstruktsiooni elemendid |  |  | Pr_20_93_85 | Structural units | Konstruktsiooniosad | Sandwich wall | Kolmekihiline sein
187 | STR | OS | 000 | Structure elements | Konstruktsiooni elemendid |  |  | Pr_20_93_85 | Structural units | Konstruktsiooniosad | Outer shell (of Sandwich wall) | Väliskiht (kolmekihiline sein)
188 | STR | INS | 000 | Structure elements | Konstruktsiooni elemendid |  |  | Pr_20_93_85 | Structural units | Konstruktsiooniosad | Insulation (of Sandwich wall) | Soojustus (kolmekihiline sein)
189 | STR | IS | 000 | Structure elements | Konstruktsiooni elemendid |  |  | Pr_20_93_85 | Structural units | Konstruktsiooniosad | Inner shell (of Sandwich wall) | Sisekiht (kolmekihiline sein)
190 | STR | W | 000 | Structure elements | Konstruktsiooni elemendid |  |  | Pr_20_93_85 | Structural units | Konstruktsiooniosad | One layer solid wall | Ühekihiline sein
191 | STR | V | 000 | Structure elements | Konstruktsiooni elemendid |  |  | Pr_20_93_85 | Structural units | Konstruktsiooniosad | Shell wall | Koorikelement
192 | STR | RWL | 000 | Structure elements | Konstruktsiooni elemendid |  |  | Pr_20_93_71 | Retaining wall units | Pinnasesurveseina konstruktsioonid | Retaining wall | Pinnasesurvesein
193 | STR | WCL | 000 | Structure elements | Konstruktsiooni elemendid |  |  | Pr_20_85_16 | Columns and column accessories | Postid ja posti tarvikud. | Wooden Column | Puidust post
194 | STR | WBM | 000 | Structure elements | Konstruktsiooni elemendid |  |  | Pr_20_85_08 | Beams and joists | Talad ja Riivid | Wooden Beam | Puidust talad
195 | STR | GCL | 000 | Structure elements | Konstruktsiooni elemendid |  |  | Pr_20_85_16 | Columns and column accessories | Liimpuitpostid | Glulam Column | Liimpuit post
196 | STR | GBM | 000 | Structure elements | Konstruktsiooni elemendid |  |  | Pr_20_85_08 | Beams and joists | Talad ja Riivid | Glulam Beam | Liimpuit talad
197 | STR | SPF | 000 | Structure elements | Konstruktsiooni elemendid |  |  | Pr_20_85_13 | Concrete base and foundation products | Betoonpõrandate ja vundamentide tooted | Pad footing | Posti taldmik
198 | STR | SSF | 000 | Structure elements | Konstruktsiooni elemendid |  |  | Pr_20_85_13 | Concrete base and foundation products | Betoonpõrandate ja vundamentide tooted | Strip footing | Lintvundament
199 | STR | SPC | 000 | Structure elements | Konstruktsiooni elemendid |  |  | Pr_20_85_62 | Piles and ancillary products | Vaiad ja lisatooted | Pile cap | Vaia rostvärk
200 | STR | SSB | 000 | Structure elements | Konstruktsiooni elemendid |  |  | Pr_20_85_13 | Concrete base and foundation products | Betoonpõrandate ja vundamentide tooted | Strap (plinth) beam | Lintrostvärk
201 | STR | SPIL | 000 | Structure elements | Konstruktsiooni elemendid |  |  | Pr_20_85_62 | Piles and ancillary products | Vaiad ja lisatooted | Pile | Vai
202 | STR | SMF | 000 | Structure elements | Konstruktsiooni elemendid |  |  | Pr_20_85_13 | Concrete base and foundation products | Betoonpõrandate ja vundamentide tooted | Machine foundation in a factory | Masina vundament tehases
203 | STR | SRC | 000 | Structure elements | Konstruktsiooni elemendid |  |  | Pr_20_85_16 | Columns and column accessories | Postid ja posti tarvikud. | Rectangular Column | Ristkülikulise ristlõikega post
204 | STR | SOC | 000 | Structure elements | Konstruktsiooni elemendid |  |  | Pr_20_85_16 | Columns and column accessories | Postid ja posti tarvikud. | Round Column | Ring ristlõikega post
205 | STR | SRB | 000 | Structure elements | Konstruktsiooni elemendid |  |  | Pr_20_85_08 | Beams and joists | Talad ja Riivid | Beam | Tala
206 | STR | LNT | 000 | Structure elements | Konstruktsiooni elemendid |  |  | Pr_20_85_48 | Lintels | Sillused | Lintel | Sillus
207 | STR | SCC | 000 | Structure elements | Konstruktsiooni elemendid |  |  | Pr_20_85_16 | Columns and column accessories | Postid ja posti tarvikud. | Composite column | Komposiit post
208 | STR | SCB | 000 | Structure elements | Konstruktsiooni elemendid |  |  | Pr_20_85_08 | Beams and joists | Talad ja Riivid | Composite beam | Komposiit tala
209 | STR | SCS | 000 | Structure elements | Konstruktsiooni elemendid |  |  | Pr_20_85_14 | Concrete flooring and decking products | Betoonpõrandate ja plaatide tooted | Composite slab | Komposiit plaat
210 | STR | SS | 000 | Structure elements | Konstruktsiooni elemendid |  |  | Pr_20_85_14 | Concrete flooring and decking products | Betoonpõrandate ja plaatide tooted | Slab | Plaat
211 | STR | SGS | 000 | Structure elements | Konstruktsiooni elemendid |  |  | Pr_20_85_13 | Concrete base and foundation products | Betoonpõrandate ja vundamentide tooted | Solid slab on ground | Plaat Pinnasel
212 | STR | STS | 000 | Structure elements | Konstruktsiooni elemendid |  |  | Pr_20_85_14_14 | Concrete hollow core slabs | Õõnespaneel | Solid slab on a plank or hollow core slab | Pealevalu plaat
213 | STR | SLW | 000 | Structure elements | Konstruktsiooni elemendid |  |  | Pr_20_93_85 | Structural units | Konstruktsiooniosad | Solid wall | Sein
214 | STR | SBRW | 000 | Structure elements | Konstruktsiooni elemendid |  |  | Pr_20_93_52 | Masonry walling units | Müüritis | Brick wall | Tellis sein
215 | STR | SBLW | 000 | Structure elements | Konstruktsiooni elemendid |  |  | Pr_20_93_52 | Masonry walling units | Müüritis | Block wall | Plokk sein
216 | STR | SINS | 000 | Structure elements | Konstruktsiooni elemendid |  |  | Ss_25_45_72 | Wall insulation systems | Seina soojustussüsteem | Thermal insulation | Soojustus
217 | STR | SW | 000 | Structure elements | Konstruktsiooni elemendid |  |  | Pr_20_93_85 | Structural units | Konstruktsiooniosad | Insulation (of Sandwich wall) | Soojustus (kolmekihiline sein)
218 | STR | AVM | 000 | Structure elements | Konstruktsiooni elemendid |  |  | Pr_80_77_94 | Vibration isolation products | Vibratsiooni isoleerivad tooted | Anti vibration matt | Vibratsioonimatt
219 | STR | WPM | 000 | Structure elements | Konstruktsiooni elemendid |  |  | Pr_35_31_68_09 | Bitumen emulsion waterproof coatings | Bituumenemulsioonist veekindlad pinnakatted | Waterproofing membrane | Hüdroisolatsioonimatt
220 | STR | EXP | 000 | Structure elements | Konstruktsiooni elemendid |  |  | Pr_35_90_27 | Expansion joints | Paisumisvuuk | Connections and Expansion joints | Ühendused ja paisumisvuugid
221 | STR | SSTR | 000 | Structure elements | Konstruktsiooni elemendid |  |  | Pr_25_30_90 | Treads and landing units | Astmed ja mademeplaadid | Stair | Trepp
222 | STR | SSTRS | 000 | Structure elements | Konstruktsiooni elemendid |  |  | Pr_25_30_90 | Treads and landing units | Astmed ja mademeplaadid | Landing | Trepimade
223 | STR | SGPW | 000 | Structure elements | Konstruktsiooni elemendid |  |  | Pr_20_93_71 | Retaining wall units | Pinnasesurveseina konstruktsioonid | Retaining wall | Pinnasesurvesein
224 | STR | RMB | 000 | Structure elements | Konstruktsiooni elemendid |  |  | Pr_20_96_71 | Reinforcement and ancillaries | Sarrus ja lisatarvikud | Main bar | Põhisarrus
225 | STR | RSB | 000 | Structure elements | Konstruktsiooni elemendid |  |  | Pr_20_96_71 | Reinforcement and ancillaries | Sarrus ja lisatarvikud | Side bar | Lisasarrus
226 | STR | RS | 000 | Structure elements | Konstruktsiooni elemendid |  |  | Pr_20_96_71 | Reinforcement and ancillaries | Sarrus ja lisatarvikud | Stirrup | Rangid
227 | STR | RD | 000 | Structure elements | Konstruktsiooni elemendid |  |  | Pr_20_96_71 | Reinforcement and ancillaries | Sarrus ja lisatarvikud | Dowel | RB valu jätku sarrus
228 | STR | RST | 000 | Structure elements | Konstruktsiooni elemendid |  |  | Pr_20_96_71 | Reinforcement and ancillaries | Sarrus ja lisatarvikud | Strand | Tross
229 | STR | RL | 000 | Structure elements | Konstruktsiooni elemendid |  |  | Pr_20_96_71 | Reinforcement and ancillaries | Sarrus ja lisatarvikud | Lifting hook | Tõsteaas
230 | STR | RUT | 000 | Structure elements | Konstruktsiooni elemendid |  |  | Pr_20_96_71 | Reinforcement and ancillaries | Sarrus ja lisatarvikud | Upper surface top bar | Pealmise kihi pealmine sarrus
231 | STR | RUB | 000 | Structure elements | Konstruktsiooni elemendid |  |  | Pr_20_96_71 | Reinforcement and ancillaries | Sarrus ja lisatarvikud | Upper surface bottom ba | Pealmise kihi alumine sarrus
232 | STR | RLT | 000 | Structure elements | Konstruktsiooni elemendid |  |  | Pr_20_96_71 | Reinforcement and ancillaries | Sarrus ja lisatarvikud | Lower surface top bar | Alumise kihi pealmine sarrus
233 | STR | RLB | 000 | Structure elements | Konstruktsiooni elemendid |  |  | Pr_20_96_71 | Reinforcement and ancillaries | Sarrus ja lisatarvikud | Lower surface bottom ba | Alumise kihi alumine sarrus
234 | STR | RUM | 000 | Structure elements | Konstruktsiooni elemendid |  |  | Pr_20_96_71 | Reinforcement and ancillaries | Sarrus ja lisatarvikud | Upper surface mesh | Pealmise kihi sarrusvõrk
235 | STR | RLM | 000 | Structure elements | Konstruktsiooni elemendid |  |  | Pr_20_96_71 | Reinforcement and ancillaries | Sarrus ja lisatarvikud | Lower surface mesh | Alumise kihi sarrusvõrk
236 | STR | RUBM | 000 | Structure elements | Konstruktsiooni elemendid |  |  | Pr_20_96_71 | Reinforcement and ancillaries | Sarrus ja lisatarvikud | Upper Bent mesh | Pealmise kihi painutatud sarrusvõrk
237 | STR | RLBM | 000 | Structure elements | Konstruktsiooni elemendid |  |  | Pr_20_96_71 | Reinforcement and ancillaries | Sarrus ja lisatarvikud | Lower Bent mesh | Alumise kihi painutatud sarrusvõrk
238 | ME | 000 | PIP | HVAC elements | KVJ elemendid |  |  | Pr_65_52_63 | Pipes and fittings | Torud ja tarvikud | Piping | Torustik
239 | ME | 000 | INS | HVAC elements | KVJ elemendid |  |  | Pr_80_77_76 | Services insulation and protection products | Külma ja kuumaveetorustike soojusisolatsioon | Thermal/Acoustic Insulation | Soojustus/Heliisolatsioon
240 | ME | 000 | VAL | HVAC elements | KVJ elemendid |  |  | Pr_65_54_93 | Valve accessories | Ventiilide tarvikud | Valve | Ventiil
241 | ME | 000 | FLT | HVAC elements | KVJ elemendid |  |  | Pr_65_57_02 | Ventilation Filters | Ventilatsoonifiltrid | Filters | Filtrid
242 | ME | 000 | PFT | HVAC elements | KVJ elemendid |  |  | Pr_65_52_63 | Pipe Fittings | Torud ja tarvikud | Pipe Fittings | Toruliitmikud
243 | ME | 000 | HEX | HVAC elements | KVJ elemendid |  |  | Pr_60_60_36_60 | Passive heat exchangers | Passiivsed soojusvahetid | Heat Exchanger | Soojusvaheti
244 | ME | 000 | HUN | HVAC elements | KVJ elemendid |  |  | Pr_60_60_38 | Heating Systems | Küttesüsteemid | Heating Unit | Soojussõlm
245 | ME | 000 | COS | HVAC elements | KVJ elemendid |  |  | Pr_70_65_03 | Cooling Systems | Jahutusseadmed | Cooling System | Jahutus
246 | ME | 000 | FLH | HVAC elements | KVJ elemendid |  |  | Pr_70_60_36_27 | Electric cable underfloor heating elements | Elektrikaabliga põrandakütteelemendid | Floor Heating | Põrandaküttetorustik
247 | ME | 000 | RAD | HVAC elements | KVJ elemendid |  |  | Pr_70_60_36_73 | Radiator | Radiaator | Radiator | Radiaator
248 | ME | 000 | CNV | HVAC elements | KVJ elemendid |  |  | Pr_70_60_36_30 | Hydronic Convectors | Hüdrauliline konvektor | Convector | Konvektor
249 | ME | 000 | PUM | HVAC elements | KVJ elemendid |  |  | Pr_70_60_37 | Hydronic Pumps | Hüdraulilised pumbad | Pump | Pumbasõlmed
250 | ME | 000 | DUC | HVAC elements | KVJ elemendid |  |  | Pr_65_65_25 | Ductwork and fittings | Kanalisatsioonitorustik ja liitmikud | Ducting | Kanalid
251 | ME | 000 | DFT | HVAC elements | KVJ elemendid |  |  | Pr_65_65_25 | Ductwork and fittings | Kanalisatsioonitorustik ja liitmikud | Duct Fittings | Kanalite liitmikud
252 | ME | 000 | FAN | HVAC elements | KVJ elemendid |  |  | Pr_65_67_29 | Fans | Ventilaatorid | Fan | Ventilaator
253 | ME | 000 | GEN | HVAC elements | KVJ elemendid |  |  | Pr_20_31 | Formless structure and general products | Vormivaba struktuur ja üldised tooted | Generic Models | Generic Models
254 | ME | 000 | AHU | HVAC elements | KVJ elemendid |  |  | Pr_60_65_03 | Air handling unit | Õhutöötlusseadmed | Air handling units | Õhutöötlusseadmed
255 | ME | 000 | COU | HVAC elements | KVJ elemendid |  |  | Pr_70_65_03 | Cooling Systems | Jahutussüsteemid | Cooling units | Jahutusseadmed
256 | ME | 000 | MAF | HVAC elements | KVJ elemendid |  |  | Pr_65_54_95_92 | Underfloor heating and cooling manifolds | Põrandakütte- ja jahutuskollektorid | Manifold | Kollektor
257 | ME | 000 | FLD | HVAC elements | KVJ elemendid |  |  | Pr_65_65_24_15 | Constant flow dampers | Konstantse vooluhulga summutid | Flow damper | Ventilatsiooniklapp
258 | ME | 000 | FID | HVAC elements | KVJ elemendid |  |  | Pr_65_65_24_30 | Fire dampers | Tuletõrjeklapid | Fire damper | Tuletõkkeklapp
259 | ME | 000 | BAT | HVAC elements | KVJ elemendid |  |  | Pr_60_70_06 | Battery | Aku | Battery | Aku
260 | ME | 000 | DIF | HVAC elements | KVJ elemendid |  |  | Pr_70_65_04_02 | Air diffusers | Õhu difuuser | Diffuser | Difuuser
261 | ME | 000 | NSE | HVAC elements | KVJ elemendid |  |  | Pr_65_67_78 | Noise silencer equipment | Mürasummutusseadmed | Noise Silence Equipment | Mürasummutusseadmed
262 | ME | 000 | AHM | HVAC elements | KVJ elemendid |  |  | Pr_65_67_39 | Humidifiers and dehumidifiers | Niisutajad ja õhukuivatid | Air Humidifier | Õhuniisutaja
263 | ME | 000 | FNC | HVAC elements | KVJ elemendid |  |  | Pr_70_65_03_29 | Fan Coil Units | Ventilaator-konvektorid | Fan Coil | Ventilaator-konvektor
264 | ME | 000 | ATD | HVAC elements | KVJ elemendid |  |  | Pr_65_70_46_01 | Air terminals | Õhujaotajad | Air terminal devices | Õhujaotajad
265 | ME | 000 | SIL | HVAC elements | KVJ elemendid |  |  | Pr_65_67_78 | Noise silencer equipment | Mürasummutusseadmed | Silencers | Mürasummutid
266 | IW | 000 | PIP | Water Supply and Sewerage elements | Veevarustuse ja kanalisatsiooni elemendid |  |  | Pr_65_52_63 | Pipes and fittings | Torud ja tarvikud | Piping | Torustik
267 | IW | 000 | INS | Water Supply and Sewerage elements | Veevarustuse ja kanalisatsiooni elemendid |  |  | Pr_80_77_76 | Services insulation and protection products | Külma ja kuumaveetorustike soojusisolatsioon | Thermal/Acoustic Insulation | Soojustus/Heliisolatsioon
268 | IW | 000 | VAL | Water Supply and Sewerage elements | Veevarustuse ja kanalisatsiooni elemendid |  |  | Pr_65_54_93 | Valve accessories | Ventiili tarvikud | Valve | Ventiil
269 | IW | 000 | FLT | Water Supply and Sewerage elements | Veevarustuse ja kanalisatsiooni elemendid |  |  | Pr_65_57_96 | Water filters and strainers | Veefiltrid ja sõelad | Filters | Filtrid
270 | IW | 000 | PFT | Water Supply and Sewerage elements | Veevarustuse ja kanalisatsiooni elemendid |  |  | Pr_65_52_63 | Pipe Fittings | Torud ja tarvikud | Pipe Fittings | Toruliitmikud
271 | IW | 000 | TNK | Water Supply and Sewerage elements | Veevarustuse ja kanalisatsiooni elemendid |  |  | Pr_60_50_96 | Water storage products | Vee ladustamise tooted | Tank/Container | Mahuti
272 | IW | 000 | SNK | Water Supply and Sewerage elements | Veevarustuse ja kanalisatsiooni elemendid |  |  | Pr_40_20_96 | Washbasins, sinks and troughs | Kraanikaussid, valamud ja valamukausid | Sink/Basin | Valamu
273 | IW | 000 | TSE | Water Supply and Sewerage elements | Veevarustuse ja kanalisatsiooni elemendid |  |  | Pr_40_20_93_95 | WC seats and covers | WC-potid ja -katted | Toilet Seats | WC-potid
274 | IW | 000 | DRA | Water Supply and Sewerage elements | Veevarustuse ja kanalisatsiooni elemendid |  |  | Pr_65_52_25 | Drainage traps, separators and accessories | Drenaažikraanid, separaatorid ja tarvikud | Drains | Trapid
275 | IW | 000 | HYD | Water Supply and Sewerage elements | Veevarustuse ja kanalisatsiooni elemendid |  |  | Ss_55_30_96 | Water firefighting systems | Vee tulekustutussüsteemid | Fire Hydrants | Tuletõrjehüdrant
276 | IW | 000 | MAN | Water Supply and Sewerage elements | Veevarustuse ja kanalisatsiooni elemendid |  |  | Pr_65_52_01 | Access and inspection chambers and gullies | Juurdepääsukambrid ja kontrollkambrid ning luugid | Manhole | Kaevud
277 | IW | 000 | SPR | Water Supply and Sewerage elements | Veevarustuse ja kanalisatsiooni elemendid |  |  | Pr_70_55_98_84 | Sprinklers | Sprinkleripihusti | Sprinklers | Sprinkleripihusti
278 | IW | 000 | CLC | Water Supply and Sewerage elements | Veevarustuse ja kanalisatsiooni elemendid |  |  | Pr_70_55_76_76 | Sewage below-ground storage tanks | Reovee maa-alused kogumismahutid | Collector | Kollektor
279 | IW | 000 | WSE | Water Supply and Sewerage elements | Veevarustuse ja kanalisatsiooni elemendid |  |  | Ss_55_70_95 | Water distribution network systems | Vee jaotusvõrgu süsteemid | Water Supply Equipment | Tarbeveeseadmed
280 | IW | 000 | GEN | Water Supply and Sewerage elements | Veevarustuse ja kanalisatsiooni elemendid |  |  | Pr_20_31 | Formless structure and general products | Vormivaba struktuur ja üldised tooted | Generic Models | Generic Models
281 | IW | 000 | WTP | Water Supply and Sewerage elements | Veevarustuse ja kanalisatsiooni elemendid |  |  | Pr_40_20_87 | Taps and water supply outlet fittings | Kraanid ja veevarustuse väljalaskekraanid | Water tap | Segisti
282 | IW | 000 | HOR | Water Supply and Sewerage elements | Veevarustuse ja kanalisatsiooni elemendid |  |  | Pr_65_52_38 | Hoses, hose reels and ancillaries | Voolikud, voolikurullid ja lisaseadmed | Hose reel | Voolikukapid
283 | IW | 000 | PMP | Water Supply and Sewerage elements | Veevarustuse ja kanalisatsiooni elemendid |  |  | Pr_65_53_96 | Water supply and wastewater pumps | Veevarustus ja reoveepumbad | Pump | Pump/Pumbasõlmed
284 | ED | 000 | TRA | ED elements | EL elemendid |  |  | Pr_60_70_36 | Electrical Transformers | Elektritransformaatorid | Transformers | Transformaatorid
285 | ED | 000 | EQU | ED elements | EL elemendid |  |  | Pr_30_59_57 | Opening security and protection products | Turva- ja kaitsetooted | General Equipment | Seadmed
286 | ED | 000 | EQU | ED elements | EL elemendid |  |  | Pr_75_75_94 | Voice alarm and emergency voice communication equipment | Häälsignalisatsiooni- ja hädaolukorra kõnesideseadmed | General Equipment | Seadmed
287 | ED | 000 | EQU | ED elements | EL elemendid |  |  | Pr_70_75_88 | Telecoms equipment | Telekommunikatsiooniseadmed | General Equipment | Seadmed
288 | ED | 000 | MSB | ED elements | EL elemendid |  |  | Pr_60_70_22 | Main Switchboard | Peakilp | Main Switchboard | Peakilp
289 | ED | 000 | DBD | ED elements | EL elemendid |  |  | Pr_60_70_22_22 | Distribution Board | Jaotuskilp | Distribution Board | Jaotuskilp
290 | ED | 000 | CTR | ED elements | EL elemendid |  |  | Pr_65_70_11_17 | Cable Trays | Kaabliredelid | Cable Trays | Kaabliredelid
291 | ED | 000 | JNB | ED elements | EL elemendid |  |  | Pr_80_77_28_08 | Junction Boxes | Harukarbid | Junction Boxes | Harukarbid
292 | ED | 000 | ITT | ED elements | EL elemendid |  |  | Pr_70_75_88 | Communications Supplementary Components | Telekommunikatsiooniseadmed | IT/Telecom Equipment | Telesüsteemide seadmed
293 | ED | 000 | SEC | ED elements | EL elemendid |  |  | Pr_30_59_57 | Security Equipment | Turvasüsteemide seadmed | Security Equipment | Turvasüsteemide seadmed
294 | ED | 000 | VTR | ED elements | EL elemendid |  |  | Ss_80_50 | Lift systems | Lifti süsteemid | Vertical Transportation | Püstikud
295 | ED | 000 | LFX | ED elements | EL elemendid |  |  | Pr_70_70_46 | Lamps | Valgustid | Light Fixtures | Valgustid
296 | ED | 000 | LSW | ED elements | EL elemendid |  |  | Pr_65_72_97_46 | Light Switches/Dimmers | Lülitid | Light Switches/Dimmers | Lülitid
297 | ED | 000 | ELF | ED elements | EL elemendid |  |  | Pr_70_70_48_25 | Emergency luminaires | Avarii- ja turvavalgustid | Emergency Light Fixture | Avarii- ja turvavalgustid
298 | ED | 000 | SPK | ED elements | EL elemendid |  |  | Pr_60_75_08_02 | Speakers | Kõlarid | Speakers | Kõlarid
299 | ED | 000 | SCK | ED elements | EL elemendid |  |  | Pr_65_72_97_84 | Standard socket outlets | Standardsed pistikupesad | Socket | Pistikupesa
300 | ED | 000 | GEN | ED elements | EL elemendid |  |  | Pr_20_31 | Formless structure and general products | Vormivaba struktuur ja üldised tooted | Generic Models | Generic Models
301 | ED | 000 | DSCK | ED elements | EL elemendid |  |  | Pr_70_75_04 | Data sockets | Andmeside pesad | Data sockets | Andmeside pesad
302 | ED | 000 | CAM | ED elements | EL elemendid |  |  | Pr_75_80_50 | Monitoring system control products | Jälgimissüsteemikontrolltooted | Camera | Kaamerad
303 | ED | 000 | DTC | ED elements | EL elemendid |  |  | Pr_75_50_76 | Sensors and detectors | Andurid ja detektorid | Detectors (fire, movement, presence) | Andurid
304 | ED | 000 | SDTC | ED elements | EL elemendid |  |  | Pr_75_80_30 | Safety system sensors and other devices | Tulekahju avastamis- ja häireseadmed ning juhtimisseadmed | Safety system sensors and other devices | Turvasüsteemi andurid
305 | ED | 000 | EW | ED elements | EL elemendid |  |  | Ss_70_30_25_25 | Earthing and bonding systems | Maandus | Earthing and Bonding | Maandus
306 | FI | 000 | DPS | Fire Safety Systems elements | Tuleohutuselemendid |  |  | Pr_40_50_28_24 | Dry powder fire extinguishers | Kuiv pulberkustutid | Dry powder suppression system | Pulberkustutussüsteem
307 | FI | 000 | FRC | Fire Safety Systems elements | Tuleohutuselemendid |  |  | Pr_40_30_75_29 | Fire protection safes | Tuletõrje seifid | Safes & Fire Resistant Cabinets | Tulekaitsekapp
308 | FI | 000 | GDS | Fire Safety Systems elements | Tuleohutuselemendid |  |  | Ss_75_50_33 | Gas detection and alarm systems | Gaasituvastus- ja häiresüsteemid | Gas detection systems | Gaasiandurid
309 | FI | 000 | SMD | Fire Safety Systems elements | Tuleohutuselemendid |  |  | Pr_75_50_76 | Heat/Smoke detectors | Kuumuse/suitsuandurid | Smoke detectors | Suitsuandurid
310 | FI | 000 | GSS | Fire Safety Systems elements | Tuleohutuselemendid |  |  | Ss_55_30_35 | Gas suppression system | Gaasiga kustutussüsteem | Gas suppression system | Gaasiga kustutussüsteem
311 | FI | 000 | SPS | Fire Safety Systems elements | Tuleohutuselemendid |  |  | Ss_55_30_98_85 | Sprinkler system | Sprinkelpihusti | Sprinkler system | Sprinkelpihusti
312 | FI | 000 | SFB | Fire Safety Systems elements | Tuleohutuselemendid |  |  | Pr_25_80_79 | Smoke and fire barriers | Suitsu- ja tulekaitsebarjäär | Smoke and fire cavity barriers | Suitsu- ja tulekaitsebarjäär
313 | FI | 000 | FES | Fire Safety Systems elements | Tuleohutuselemendid |  |  | Pr_40_10_77_31 | Emergency / Exit Signs | Tulekaitse seadmete sildid | Fire equipment sign | Tulekaitse seadmete sildid
314 | FI | 000 | FEX | Fire Safety Systems elements | Tuleohutuselemendid |  |  | Pr_40_50_28 | Fire Extinguishers | Tulekustuti | Fire extinguishers | Tulekustuti
315 | FI | 000 | FSS | Fire Safety Systems elements | Tuleohutuselemendid |  |  | Pr_65_54_30 | Fire suppression switches | Tulekaitseklapp | Fire suppression switches | Tulekaitseklapp
316 | FI | 000 | AGH | Fire Safety Systems elements | Tuleohutuselemendid |  |  | Pr_70_55_97_01 | Above ground fire hydrant | Maa-pealne tuletõrjehüdrant | Above ground fire hydrant | Maa-pealne tuletõrjehüdrant
317 | FI | 000 | UGH | Fire Safety Systems elements | Tuleohutuselemendid |  |  | Pr_70_55_97_93 | Underground fire hydrant | Maa-alune tuletõrjehüdrant | Underground fire hydrant | Maa-alune tuletõrjehüdrant
318 | FI | 000 | FAR | Fire Safety Systems elements | Tuleohutuselemendid |  |  | Ss_75_50_28 | Fire and smoke detection and alarm systems | Tulekahju- ja suitsuandurid ja häiresüsteemid | Fire alarms | Tuletõrjealarmid
319 | TP | 000 | PIP | TP (technology) elements | Eriseadmete elemendid |  |  | Pr_65_52_63 | Pipes and fittings | Torud ja tarvikud | Piping | Torustik
320 | TP | 000 | INS | TP (technology) elements | Eriseadmete elemendid |  |  | Pr_80_77_76 | Services insulation and protection products | Külma ja kuumaveetorustike soojusisolatsioon | Thermal/Acoustic Insulation | Soojustus/Heliisolatsioon
321 | TP | 000 | VAL | TP (technology) elements | Eriseadmete elemendid |  |  | Pr_65_54_93 | Valve accessories | Ventiilide tarvikud | Valve | Ventiil
322 | TP | 000 | FLT | TP (technology) elements | Eriseadmete elemendid |  |  | Pr_65_57_02 | Air filters | Õhufiltrid | Filters | Filtrid
323 | TP | 000 | PFT | TP (technology) elements | Eriseadmete elemendid |  |  | Pr_65_52_63 | Pipes and fittings | Torud ja tarvikud | Pipe Fittings | Toruliitmikud
324 | TP | 000 | COM | TP (technology) elements | Eriseadmete elemendid |  |  | Pr_65_67_16 | Compressed air products | Suruõhuseadmed | Compressed air unit | Suruõhuseade
325 | TP | 000 | PUM | TP (technology) elements | Eriseadmete elemendid |  |  | Pr_70_60_37 | Heat pumps | Soojuspumbad | Pump | Pumbasõlmed
326 | TP | 000 | DUC | TP (technology) elements | Eriseadmete elemendid |  |  | Pr_65_65_25 | Ductwork and fittings | Kanalisatsioonitorustik ja liitmikud | Ducting | Kanalid
327 | TP | 000 | DFT | TP (technology) elements | Eriseadmete elemendid |  |  | Pr_65_65_25 | Ductwork and fittings | Kanalisatsioonitorustik ja liitmikud | Duct Fittings | Kanalite liitmikud
328 | TP | 000 | FAN | TP (technology) elements | Eriseadmete elemendid |  |  | Pr_65_67_29 | Fans | Ventilaatorid | Fan | Ventilaator
329 | TP | 000 | GEN | TP (technology) elements | Eriseadmete elemendid |  |  | Pr_20_31 | Formless structure and general products | Vormivaba struktuur ja üldised tooted | Generic Models | Generic Models
330 | TP | 000 | MAF | TP (technology) elements | Eriseadmete elemendid |  |  | Pr_65_54_95_92 | Underfloor heating and cooling manifolds | Põrandakütte- ja jahutuskollektorid | Manifold | Kollektor
331 | TP | 000 | FLD | TP (technology) elements | Eriseadmete elemendid |  |  | Pr_65_65_24_15 | Constant flow dampers | Konstantse vooluhulga summutid | Flow damper | Ventilatsiooniklapp
332 | TP | 000 | BAT | TP (technology) elements | Eriseadmete elemendid |  |  | Pr_60_70_06 | Batteries and chargers | Aku | Battery | Aku
333 | TP | 000 | NSE | TP (technology) elements | Eriseadmete elemendid |  |  | Pr_65_67_78 | Sound attenuators | Helisummutid | Noise Silence Equipment | Mürasummutusseadmed
334 | TP | 000 | DSS | TP (technology) elements | Eriseadmete elemendid |  |  | Ss_55_70 | Water distribution and supply systems | Vee jaotus- ja varustussüsteemid | Distribution system | Jaotussüsteem
335 | TP | 000 | CDT | TP (technology) elements | Eriseadmete elemendid |  |  | Pr_70_65_03 | Air conditioning units | Kliimaseadmed | Condensate trap | Kondensaadilukk
336 | TP | 000 | CLL | TP (technology) elements | Eriseadmete elemendid |  |  | Pr_60_60_13 | Chillers and cooling towers | Jahutusseadmed ja jahutusmahutid | Chiller, Air cooler | Jahutus
337 | TP | 000 | CMT | TP (technology) elements | Eriseadmete elemendid |  |  | Pr_65_67_16 | Compressed air products | Suruõhuseadmed | Compressor tank | Kompressori mahuti
338 | TP | 000 | DRR | TP (technology) elements | Eriseadmete elemendid |  |  | Pr_70_65_03_25 | Dry air coolers | Kuiva õhu jahutid | Dryer | Kuivati